Pustków, 08.03.2024

**Wskaźniki jakościowe**

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie.

**Za rok 2023 wskaźniki jakościowe wynoszą:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LERG S.A. | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych |
| bez katastrofalnych | z katastrofalnymi |
| SAIDI (minuty/odbiorcę/rok) | 0 | 0 | 0 |
| SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/rok) | 0 | 0 | 0 |
| MAIFI (ilość przerw) | 0 |

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 12.

**Objaśnienia:**

**SAID**I – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**SAIFI** – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**MAIFI** – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**Przerwa krótka** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa i bardzo długa** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** – okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt. 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

**Przerwa katastrofalna** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.